«Схема теплоснабжения Заречного сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 года до 2029 года»

Актуализация на 2023 год

Потребители тепловой энергии

ПСТ.ОМ.70-14.001.003

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2022

Содержание

Таблица 1. Абоненты котельной с. Кафтанчиково	3

Таблица 2. Абоненты котельной д. Кисловка	5

Таблица 3. Абоненты котельной д. Черная речка	11

Таблица 4. Абоненты котельной д. Кисловка (мкр. Северный)	13

Таблица 1. Абоненты котельной с. Кафтанчиково

| № п/п | Потребитель тепла (адрес) | Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  | Годовой расход тепла, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показать отдельно для каждого здания | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технология | ВСЕГО | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технология | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Собственное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого-собст.потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Школа, ул. Коммунистическая, 91/А (пр.учета) | 0,219 |  |  |  | 0,219 | 534,0 |  |  |  | 534,0 |
| 2.2 | Гараж-мастерская, ул. Коммунистическая, 91/А (общий пр.учета) | 0,055 |  |  |  | 0,055 | 115,6 |  |  |  | 115,6 |
| 2.3 | Здание Детского сада, ул. Новая, 1/А, в том числе: | 0,108 |  |  |  | 0,108 | 229,6 |  |  |  | 229,6 |
|  | Детский сад | 0,105 |  |  |  | 0,105 | 222,6 |  |  |  | 222,6 |
|  | Библиотека | 0,003 |  |  |  | 0,003 | 7,0 |  |  |  | 7,0 |
| 2.4 | Здание Дома культуры, ул. Коммунистическая, 86 | 0,096 |  |  |  | 0,096 | 238,4 |  |  |  | 238,4 |
|  | Дом культуры, ул. Коммунистическая, 86 | 0,057 |  |  |  | 0,057 | 140,5 |  |  |  | 140,5 |
|  | Администрация, ул. Коммунистическая, 86 | 0,035 |  |  |  | 0,035 | 86,7 |  |  |  | 86,7 |
|  | Итого-бюджет | 0,473 |  |  |  | 0,473 | 990,8 |  |  |  | 990,8 |
| 3 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | ул.Коммунистическая,88 | 0,068 |  |  |  | 0,068 | 182,0 |  |  |  | 182,0 |
|  | Подключенные квартиры | 0,041 |  |  |  | 0,041 | 109,8 |  |  |  | 109,8 |
| 3.16 | ул.Коммунистическая,90 | 0,136 |  |  |  | 0,136 | 366,9 |  |  |  | 366,9 |
| 3.17 | ул.Коммунистическая,91 | 0,121 |  |  |  | 0,121 | 326,4 |  |  |  | 326,4 |
| 3.18 | пер.Совхозный,1 (счетчик) | 0,206 |  |  |  | 0,206 | 220,2 |  | 0,0 |  | 220,2 |
|  | Итого-население | 0,571 |  | 0,000 |  | 0,571 | 1205,3 |  | 0,0 |  | 1205,3 |
| 4 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Магазин Лау, ул. Коммунистическая, 86 | 0,004 |  |  |  | 0,004 | 9,3 |  |  |  | 9,3 |
| 4.2 | ООО "Энергосбыт", ул. Коммунистическая, 86 | 0,001 |  |  |  | 0,001 | 1,8 |  |  |  | 1,8 |
| 4.3 | ИП Мочалова, ул. Коммунистическая, 86/А | 0,010 |  |  |  | 0,010 | 26,7 |  |  |  | 26,7 |
| 4.4 | Производственный цех, ул.Совхозная, 37В, | 0,049 |  |  |  | 0,049 | 127,3 |  |  |  | 127,3 |
| 4.5 | Гараж ООО СКК, ул. Совхозная, ? | 0,065 |  |  |  | 0,065 | 138,1 |  |  |  | 138,1 |
|  | Итого-прочие потребители | 0,129 |  |  |  | 0,129 | 303,2 |  |  |  | 303,2 |
| ВСЕГО по котельной, в том числе: |  | 1,173 |  | 0,000 |  | 1,173 | 2499,3 |  | 0,0 |  | 2499,3 |

Таблица 2. Абоненты котельной д. Кисловка

| № п/п | Потребитель тепла (адрес) | Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  | Годовой расход тепла, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показать отдельно для каждого здания | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технология | ВСЕГО | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технология | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Собственное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого-собст.потребление | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 2 | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул. Мира 4А, Детский сад | 0,112 |  | 0,041 |  | 0,153 | 311,348 |  | 56,252 |  | 367,600 |
| 2.2 | ул. Мира, 16, Дом культуры | 0,088 |  | 0,000 |  | 0,088 | 219,435 |  | 0,000 |  | 219,435 |
| 2.3 | ул. Мира, 18, ДШИ | 0,037 |  | 0,001 |  | 0,038 | 96,028 |  | 1,596 |  | 97,623 |
| 2.4 | ул. Мира, 18, Библиотека | 0,014 |  | 0,000 |  | 0,014 | 35,923 |  | 0,000 |  | 35,923 |
| 2.5 | ул. Советская, 2А, Школа | 0,290 |  | 0,025 |  | 0,315 | 563,850 |  | 27,001 |  | 590,851 |
| 2.6 | ул. Советская, 2А, Школьная мастерская № 1 | 0,023 |  | 0,000 |  | 0,023 | 55,998 |  | 0,000 |  | 55,998 |
| 2.7 | ул. Советская, 2Б, Административное здание | 0,090 |  | 0,000 |  | 0,090 | 137,330 |  | 0,000 |  | 137,330 |
| 2.8 | ул. Советская, 2Б, Клуб «Одиссей» | 0,067 |  | 0,000 |  | 0,067 | 102,190 |  | 0,000 |  | 102,190 |
| 2.9 | ул. Советская, 2Д , Раздевалка | 0,0003 |  |  |  | 0,0003 | 0,801 |  | 0,000 |  | 0,801 |
| 2.10 | ул. Советская, 2Д , Раздевалка | 0,0003 |  |  |  | 0,0003 | 0,801 |  | 0,000 |  | 0,801 |
| 2.11 | ул. Советская, 2Д , Раздевалка | 0,0003 |  |  |  | 0,0003 | 0,801 |  | 0,000 |  | 0,801 |
| 2.12 | ул. Сосновая, 18, ФАП (пр.учета) | 0,037 |  | 0,002 |  | 0,040 | 108,889 |  | 9,041 |  | 117,930 |
| 2.13 | ул. Сосновая, 18, Гараж ФАП (общ.пр.учета) | 0,014 |  | 0,000 |  | 0,014 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 2.14 | ул. Советская, 2Б, Админ.здание АНО "УПЦ" | 0,023 |  | 0,000 |  | 0,023 | 35,140 |  | 0,000 |  | 35,140 |
| 2.15 | ГНУ СибНИИСХиТ СО (гараж), ул. Строителей, 17/А | 0,083 |  | 0,000 |  | 0,083 | 175,300 |  | 0,000 |  | 175,300 |
|  | Итого-бюджет | 0,879 |  | 0,070 |  | 0,948 | 1843,833 |  | 93,889 |  | 1937,723 |
| 3 | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Винтера, 4 | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,006 | 15,151 |  |  |  | 15,151 |
| 3.2 | ул. Винтера, 10 | 0,014 |  | 0,000 |  | 0,014 | 38,323 |  |  |  | 38,323 |
| 3.3 | ул.Ласточкина, 1 | 0,007 |  | 0,000 |  | 0,007 | 20,073 |  |  |  | 20,073 |
| 3.4 | ул.Ласточкина, 2 | 0,014 |  | 0,000 |  | 0,014 | 36,697 |  |  |  | 36,697 |
| 3.5 | ул.Ласточкина, 6 | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,009 | 23,661 |  |  |  | 23,661 |
| 3.6 | ул.Мира,1 | 0,236 |  | 0,009 |  | 0,245 | 636,571 |  | 31,644 |  | 668,215 |
|  | ул.Мира,1 (счетчик) | 0,000 |  | 0,070 |  | 0,070 |  |  | 52,608 |  | 52,608 |
| 3.7 | ул.Мира,2 | 0,236 |  | 0,015 |  | 0,250 | 635,631 |  | 54,247 |  | 689,878 |
|  | ул.Мира,2 (счетчик) |  |  | 0,063 |  | 0,063 |  |  | 47,848 |  | 47,848 |
| 3.8 | ул.Мира,3 | 0,338 |  | 0,026 |  | 0,364 | 912,092 |  | 97,193 |  | 1009,284 |
|  | ул.Мира,3 (счетчик) |  |  | 0,102 |  | 0,102 |  |  | 69,123 |  | 69,123 |
| 3.9 | ул.Мира,4 | 0,354 |  | 0,019 |  | 0,373 | 953,904 |  | 72,330 |  | 1026,234 |
|  | ул.Мира,4 (счетчик) |  |  | 0,119 |  | 0,119 |  |  | 58,751 |  | 58,751 |
| 3.10 | ул.Мира,5 | 0,391 |  | 0,030 |  | 0,421 | 1054,965 |  | 110,755 |  | 1165,720 |
|  | ул.Мира,5 (счетчик) |  |  | 0,083 |  | 0,083 |  |  | 54,126 |  | 54,126 |
| 3.11 | ул.Мира,6 | 0,360 |  | 0,040 |  | 0,400 | 969,311 |  | 149,180 |  | 1118,491 |
|  | ул.Мира,6 (счетчик) |  |  | 0,078 |  | 0,078 |  |  | 63,468 |  | 63,468 |
| 3.12 | ул.Мира,7 ТСЖ "Успех" (счетчик) | 0,217 |  | 0,060 |  | 0,277 | 426,960 |  | 0,000 |  | 426,960 |
| 3.13 | ул.Мира,8 | 0,218 |  | 0,014 |  | 0,232 | 587,581 |  | 51,987 |  | 639,567 |
|  | ул.Мира,8 (счетчик) |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 20,763 |  | 20,763 |
| 3.14 | ул.Мира,10 | 0,106 |  | 0,008 |  | 0,114 | 285,462 |  | 29,384 |  | 314,846 |
|  | ул.Мира,10 (счетчик) |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 6,561 |  | 6,561 |
| 3.15 | ул.Мира,12 | 0,101 |  | 0,009 |  | 0,110 | 273,015 |  | 33,904 |  | 306,919 |
|  | ул.Мира,12 (счетчик) |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | 9,934 |  | 9,934 |
| 3.16 | Жилые помещения в торговом центре (Мира 18) | 0,090 |  | 0,001 |  | 0,091 | 233,933 |  | 2,086 |  | 236,020 |
|  | Жилые помещения в торговом центре (Мира 18) (счетчик) |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 3,623 |  | 3,623 |
| 3.17 | ул. Советская, 1А, кв. 2 | 0,016 |  | 0,003 |  | 0,019 | 44,417 |  | 10,432 |  | 54,849 |
| 3.18 | ул. Советская, 1Б | 0,020 |  | 0,001 |  | 0,020 | 26,540 |  | 2,086 |  | 28,626 |
|  | ул. Советская, 1Б (счетчик) |  |  | 0,000 |  |  |  |  | 0,779 |  | 0,779 |
| 3.19 | ул. Советская 2а/2(счетчик) | 0,042 |  | 0,005 |  | 0,047 | 111,982 |  | 2,818 |  | 114,800 |
| 3.20 | ул. Советская, 7Б | 0,008 |  | 0,000 |  | 0,008 | 21,597 |  | 0,000 |  | 21,597 |
| 3.21 | ул. Советская, 9А | 0,008 |  | 0,000 |  | 0,008 | 21,597 |  | 0,000 |  | 21,597 |
| 3.22 | ул. Российская, 1 | 0,015 |  | 0,000 |  | 0,015 | 39,385 |  | 0,000 |  | 39,385 |
| 3.23 | ул. Российская, 3 | 0,005 |  | 0,000 |  | 0,005 | 12,968 |  | 0,000 |  | 12,968 |
| 3.24 | ул. Российская, 5 | 0,024 |  | 0,000 |  | 0,024 | 65,366 |  | 0,000 |  | 65,366 |
| 3.25 | ул. Российская, 10 | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,006 | 17,049 |  | 0,000 |  | 17,049 |
| 3.26 | ул. Российская, 11 | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,009 | 25,056 |  | 0,000 |  | 25,056 |
| 3.27 | ул. Российская, 17 | 0,018 |  | 0,000 |  | 0,018 | 48,173 |  | 0,000 |  | 48,173 |
| 3.28 | ул. Российская, 25 | 0,018 |  | 0,000 |  | 0,018 | 49,364 |  | 0,000 |  | 49,364 |
| 3.29 | ул. Российская, 27 | 0,005 |  | 0,000 |  | 0,005 | 13,220 |  | 0,000 |  | 13,220 |
| 3.30 | ул.Сосновая,1 | 0,233 |  | 0,013 |  | 0,246 | 627,868 |  | 47,466 |  | 675,334 |
|  | ул.Сосновая,1 (счетчик) |  |  | 0,041 |  | 0,041 |  |  | 41,757 |  | 41,757 |
| 3.31 | ул.Сосновая 3 | 0,029 |  | 0,000 |  | 0,029 | 79,200 |  | 0,000 |  | 79,200 |
| 3.32 | ул. Сосновая, 4 | 0,019 |  | 0,000 |  | 0,019 | 51,344 |  | 0,000 |  | 51,344 |
| 3.33 | ул.Сосновая,5 | 0,036 |  | 0,000 |  | 0,036 | 97,621 |  | 0,000 |  | 97,621 |
| 3.34 | ул.Сосновая,6 | 0,027 |  | 0,002 |  | 0,029 | 73,965 |  | 6,259 |  | 80,224 |
| 3.35 | ул.Сосновая, 6А | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,013 | 15,452 |  | 4,173 |  | 19,625 |
| 3.36 | ул.Сосновая,7 | 0,027 |  | 0,001 |  | 0,028 | 72,623 |  | 4,173 |  | 76,796 |
| 3.37 | ул.Сосновая,8 | 0,014 |  | 0,000 |  | 0,014 | 38,167 |  | 0,000 |  | 38,167 |
| 3.38 | ул. Сосновая, 8а | 0,023 |  | 0,000 |  | 0,023 | 62,168 |  | 0,000 |  | 62,168 |
| 3.39 | Баня (Сосновая 8а) | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,002 | 5,898 |  | 0,000 |  | 5,898 |
| 3.40 | Гараж (Сосновая 8а) | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,006 | 13,637 |  | 0,000 |  | 13,637 |
| 3.41 | ул.Сосновая,9 | 0,014 |  | 0,002 |  | 0,016 | 38,840 |  | 6,259 |  | 45,099 |
| 3.42 | ул.Сосновая,10 | 0,018 |  | 0,001 |  | 0,019 | 47,842 |  | 4,173 |  | 52,015 |
| 3.43 | ул.Сосновая,11 | 0,015 |  | 0,001 |  | 0,015 | 39,213 |  | 2,086 |  | 41,300 |
| 3.44 | ул. Сосновая 12 | 0,027 |  | 0,001 |  | 0,028 | 73,226 |  | 2,092 |  | 75,317 |
| 3.45 | ул.Сосновая,13 (счетчик) | 0,018 |  | 0,002 |  | 0,020 | 48,812 |  | 1,364 |  | 50,175 |
| 3.46 | ул. Сосновая, 14 | 0,024 |  | 0,000 |  | 0,024 | 64,785 |  | 0,000 |  | 64,785 |
| 3.47 | ул.Сосновая,15 | 0,013 |  | 0,001 |  | 0,014 | 34,779 |  | 4,173 |  | 38,952 |
| 3.48 | ул. Сосновая, 18А | 0,033 |  | 0,001 |  | 0,034 | 88,904 |  | 4,173 |  | 93,077 |
| 3.49 | ул.Сосновая,20 | 0,012 |  | 0,002 |  | 0,014 | 32,593 |  | 6,259 |  | 38,852 |
| 3.50 | ул.Сосновая,22 | 0,070 |  | 0,001 |  | 0,071 | 187,836 |  | 4,183 |  | 192,019 |
| 3.51 | ул. Сосновая, 22А | 0,032 |  | 0,001 |  | 0,033 | 86,262 |  | 4,183 |  | 90,445 |
| 3.52 | ул. Строителей, 2Г | 0,029 |  | 0,000 |  | 0,029 | 77,262 |  | 0,000 |  | 77,262 |
| 3.53 | ул. Строителей, 2Д | 0,025 |  | 0,001 |  | 0,026 | 68,094 |  | 2,086 |  | 70,180 |
| 3.54 | ул. Строителей, 9/1Б | 0,014 |  | 0,002 |  | 0,016 | 37,627 |  | 6,275 |  | 43,901 |
| 3.55 | ул.Строителей,11 | 0,019 |  | 0,001 |  | 0,020 | 25,757 |  | 4,173 |  | 29,930 |
|  | ул.Строителей,11 (счетчик) |  |  | 0,002 |  | 0,002 |  |  | 1,656 |  | 1,656 |
| 3.56 | ул. Строителей, 13/2Б | 0,017 |  | 0,000 |  | 0,017 | 22,349 |  | 0,000 |  | 22,349 |
| 3.57 | ул. Строителей, 17 | 0,072 |  | 0,009 |  | 0,080 | 193,022 |  | 33,506 |  | 226,527 |
|  | ул. Строителей, 17 (счетчик) |  |  | 0,002 |  | 0,002 |  |  | 2,036 |  | 2,036 |
| 3.58 | ул.Строителей,19 | 0,066 |  | 0,007 |  | 0,073 | 178,654 |  | 26,633 |  | 205,287 |
|  | ул.Строителей,19 (счетчик) | 0,000 |  | 0,005 |  | 0,005 | 0,000 |  | 0,964 |  | 0,964 |
| 3.59 | ул. Строителей, 45 | 0,036 |  | 0,000 |  | 0,036 | 98,049 |  | 0,000 |  | 98,049 |
| 3.60 | ул. Коробова, 4 | 0,018 |  | 0,000 |  | 0,018 | 48,843 |  | 0,000 |  | 48,843 |
| 3.61 | ул. Украинская, 2 | 0,017 |  | 0,000 |  | 0,017 | 46,057 |  | 0,000 |  | 46,057 |
| 3.62 | пер. Кисловский, 1 | 0,051 |  | 0,000 |  | 0,051 | 138,077 |  | 0,000 |  | 138,077 |
| 3.63 | пер. Кисловский, 3 | 0,016 |  | 0,000 |  | 0,016 | 43,642 |  | 0,000 |  | 43,642 |
| 3.64 | пер. Кисловский, 6 | 0,026 |  | 0,000 |  | 0,026 | 70,892 |  | 0,000 |  | 70,892 |
| 3.65 | пер. Победы, 27А | 0,007 |  | 0,000 |  | 0,007 | 19,108 |  | 0,000 |  | 19,108 |
| 3.66 | пер. Победы, 29 | 0,007 |  | 0,000 |  | 0,007 | 19,752 |  | 0,000 |  | 19,752 |
|  | Итого-население | 4,017 |  | 0,851 |  | 4,868 | 10568,263 |  | 1255,733 |  | 11823,996 |
| 4 | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Торговый центр ул. Мира, 18 | 0,268 |  |  |  | 0,268 | 696,178 |  |  |  | 696,178 |
|  | Почта России | 0,004 |  |  |  | 0,004 | 11,636 |  |  |  | 11,636 |
|  | ИП Воробьев | 0,008 |  |  |  | 0,008 | 21,297 |  |  |  | 21,297 |
|  | ИП Буряков | 0,003 |  |  |  | 0,003 | 8,875 |  |  |  | 8,875 |
|  | ИП Сухичева Колокольчик | 0,011 |  |  |  | 0,011 | 29,065 |  |  |  | 29,065 |
|  | ИП Сухичева | 0,019 |  |  |  | 0,019 | 48,170 |  | 0,341 |  | 48,511 |
|  | ИП Мошкин | 0,009 |  |  |  | 0,009 | 24,036 |  |  |  | 24,036 |
|  | ООО "Розница К" | 0,026 |  |  |  | 0,026 | 66,733 |  |  |  | 66,733 |
|  | ВМК | 0,003 |  |  |  | 0,003 | 7,269 |  |  |  | 7,269 |
|  | ИП Аронов | 0,001 |  |  |  | 0,001 | 1,655 |  |  |  | 1,655 |
|  | ИП Богомолов | 0,011 |  |  |  | 0,011 | 29,237 |  |  |  | 29,237 |
|  | ИП Филиппов | 0,028 |  |  |  | 0,028 | 73,926 |  |  |  | 73,926 |
|  | ИП Прокопьева | 0,003 |  |  |  | 0,003 | 8,395 |  | 0,151 |  | 8,546 |
| 4.2 | ООО "Трио-Т", ул. Мира, 18А | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,002 | 4,455 |  | 0,000 |  | 4,455 |
| 4.3 | Камелия ЧП Альмикеев, ул.Мира, 18Б | 0,003 |  |  |  | 0,003 | 7,096 |  |  |  | 7,096 |
| 4.4 | ООО «Сибирский торф», здание 1 | 0,135 |  | 0,000 |  | 0,135 | 335,302 |  | 0,000 |  | 335,302 |
| 4.5 | ул. Мира, 2, Гараж Дворников | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,002 | 4,349 |  | 0,000 |  | 4,349 |
| 4.6 | ул. Мира, 14 (ранее ЗАО Овощевод) | 0,083 |  | 0,000 |  | 0,083 | 186,223 |  | 0,000 |  | 186,223 |
| 4.7 | Станция обезжелезивания ул. Строителей, 35 | 0,039 |  | 0,000 |  | 0,039 | 102,204 |  | 0,000 |  | 102,204 |
| 4.8 | Станция биоочистки сточных вод, ул. Сосновая, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компрессорная | 0,015 |  | 0,000 |  | 0,015 | 31,824 |  | 0,000 |  | 31,824 |
|  | бытовые помещения | 0,018 |  | 0,000 |  | 0,018 | 43,546 |  | 0,000 |  | 43,546 |
| 4.9 | ул. Советская, , гаражи рядом с учительским домом | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,006 | 12,550 |  | 0,000 |  | 12,550 |
| 4.10 | ул. Советская, 9, гараж | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,006 | 12,550 |  | 0,000 |  | 12,550 |
| 4.11 | ул. Промышленная, 4, Гараж, пилорама | 0,078 |  | 0,000 |  | 0,078 | 165,602 |  | 0,000 |  | 165,602 |
| 4.12 | ул. Промышленная, 3В, Завод сухих смесей | 0,085 |  | 0,000 |  | 0,085 | 219,670 |  | 0,000 |  | 219,670 |
| 4.13 | Контора ул. Мира, 12 | 0,021 |  | 0,0013 |  | 0,022 | 54,197 |  | 1,432 |  | 55,629 |
|  | Контора ВТК ул. Мира, 12 | 0,020 |  | 0,0013 |  | 0,022 | 25,065 |  | 1,432 |  | 26,497 |
|  | УК "Успех" ул. Мира, 12 | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,001 | 0,739 |  | 0,000 |  | 0,739 |
| 4.14 | Тепловой пункт, ул. Советская, | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,001 | 3,006 |  | 0,000 |  | 3,006 |
|  | Итого-прочие потребители | 0,762 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 0,764 | 1878,751 | 0,000 | 3,356 | 0,000 | 1880,183 |
| ВСЕГО по котельной, в том числе: |  | 5,658 | 0,000 | 0,923 | 0,000 | 6,580 | 14290,848 | 0,000 | 1352,978 | 0,000 | 15641,901 |

Таблица 3. Абоненты котельной д. Черная речка

| № п/п | Потребитель тепла (адрес) | Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  | Годовой расход тепла, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показать отдельно для каждого здания | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технология | ВСЕГО | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технология | ВСЕГО для расчета |
| 1 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | Собственное потребление |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0 | 0,0 | 0,000 |  | 0,0 |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого-собст.потребление | 0,00 |  | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ул.Береговая, 5 (школа) | 0,353 | 0,000 | 0,000 |  | 0,353 | 950,8 | 0,0 | 0,0 |  | 950,8 |
| 2.2 | ул.Береговая, 12А (дет.сад) | 0,114 | 0,000 | 0,000 |  | 0,114 | 307,4 | 0,0 | 0,0 |  | 307,4 |
| 2.3 | ул.Советская, 86 (ДК) | 0,075 | 0,000 | 0,000 |  | 0,075 | 194,4 | 0,0 | 0,0 |  | 194,4 |
| 2.4 | ул.Береговая, 2, (Почта) | 0,002 | 0,000 | 0,000 |  | 0,002 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |  | 4,5 |
| 2.5 | ул.Береговая, 2 (Больница) | 0,015 | 0,000 | 0,000 |  | 0,015 | 41,1 | 0,0 | 0,0 |  | 41,1 |
| 2.6 | ул.Береговая, 2 (Администрация) | 0,029 | 0,000 | 0,000 |  | 0,029 | 77,8 | 0,0 | 0,0 |  | 77,8 |
|  | Итого-бюджет | 0,587 | 0,000 | 0,000 |  | 0,587 | 1576,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1576,07 |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Итого-население | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул.Береговая, 2, Нотариус | 0,002 | 0,000 | 0,000 |  | 0,002 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |  | 5,1 |
| 4.2 | ул.Береговая, 2, ИП Джумалиева (магазин) | 0,005 |  |  |  | 0,005 | 12,4 | 0,0 | 0,0 |  | 12,4 |
| 4.3 | ул.Береговая, 2, ООО "Чишмя" (кафе) | 0,037 | 0,000 | 0,000 |  | 0,037 | 93,1 | 0,0 | 0,0 |  | 93,1 |
|  | Итого-прочие потребители | 0,044 | 0,000 | 0,000 |  | 0,044 | 110,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,60 |
| ВСЕГО по котельной, в том числе: |  | 0,631 | 0,000 | 0,000 |  | 0,631 | 1686,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1686,67 |

Таблица 4. Абоненты котельной д. Кисловка (мкр. Северный)

| № п/п | Потребитель тепла (адрес) | Максимальные (расчетные) часовые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  | Годовой расход тепла, Гкал/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показать отдельно для каждого здания | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технология | ВСЕГО | отопление | вентиляция | горячее водоснабжение | технология | ВСЕГО для расчета |
| 1. | Собственное потребление |  |  | 0,000 |  | 0,000 | 0 | 0,0 | 0,000 |  | 0,0 |
|  | Итого-собст. потребление | 0,00 |  | 0,000 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | детский сад на 80 мест | 0,153 | 0,067 | 0,080 |  | 0,300 | 152,55 | 66,4 | 5,48 |  | 224,39 |
| 2.2 | детский сад-ясли на 90 мест | 0,103 | 0,044 | 0,078 |  | 0,225 | 159,44 | 43,3 | 3,00 |  | 205,77 |
| 2.3 | детский сад-ясли на 280 мест | 0,310 | 0,089 | 0,185 |  | 0,584 | 201,70 | 87,8 | 1,70 | 0,00 | 291,19 |
| 2.4 | Школа на 1100 мест ул. Марины Цветаевой, 11/1 | 0,387 | 0,285 | 0,270 |  | 0,942 | 1019,70 | 282,26 | 22,58 |  | 1324,5 |
|  | Итого-бюджет | 0,953 | 0,484 | 0,613 | 0,000 | 2,051 | 1533,39 | 479,73 | 32,77 | 0,00 | 2045,88 |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ул. Анны Ахматовой, д.7 (1) | 0,369 |  | 0,201 |  | 0,570 | 1339,45 | 0,0 | 193,59 |  | 1533,04 |
| 3.2. | ул. Марины Цветаевой, д.3 (5/1) | 0,203 |  | 0,176 |  | 0,379 | 684,25 | 0,0 | 87,13 |  | 771,38 |
| 3.3. | ул. Анны Ахматовой, д.1 (6) | 0,202 |  | 0,156 |  | 0,359 | 576,23 | 0,0 | 121,17 |  | 697,40 |
| 3.4. | ул. Анны Ахматовой, д.1/1 (6/1) | 0,202 |  | 0,156 |  | 0,358 | 585,02 | 0,0 | 105,52 |  | 690,54 |
| 3.5. | ул. Анны Ахматовой, д.1/2 (6/2) | 0,150 |  | 0,129 |  | 0,279 | 421,59 | 0,0 | 99,83 |  | 521,42 |
| 3.6. | ул. Марины Цветаевой, д.9/2 (7) | 0,255 |  | 0,190 |  | 0,444 | 683,77 | 0,0 | 141,66 |  | 825,43 |
| 3.7. | ул. Марины Цветаевой, д.9/1 (8) | 0,307 |  | 0,260 |  | 0,567 | 926,24 | 0,0 | 157,33 |  | 1083,57 |
| 3.8. | ул.Марины Цветаевой, д7(2) | 0,365 |  | 0,320 |  | 0,685 | 1168,96 | 0,0 | 158,47 |  | 1327,44 |
| 3.9. | ул. Марины Цветаевой, д.5 (3) | 0,369 |  | 0,314 |  | 0,683 | 1534,47 | 0,0 | 162,22 |  | 1696,69 |
| 3.10. | ул. Анны Ахматовой, д.5 (4) | 0,365 |  | 0,226 |  | 0,590 | 954,03 | 0,0 | 174,84 |  | 1128,88 |
| 3.11. | ул. Анны Ахматовой, д.3 (5) | 0,364 |  | 0,315 |  | 0,679 | 987,86 | 0,0 | 179,43 |  | 1167,29 |
| 3.12. | ул.Марины Цветаевой, д9(9) | 0,150 |  | 0,131 |  | 0,281 | 403,82 | 0,0 | 86,50 |  | 490,32 |
| 3.13. | ул.Марины Цветаевой, д6(10) | 0,232 |  | 0,187 |  | 0,419 | 612,99 | 0,0 | 82,36 |  | 695,36 |
| 3.14. | ул.Марины Цветаевой, д8(11) | 0,232 |  | 0,185 |  | 0,417 | 581,12 | 0,0 | 71,66 |  | 652,78 |
| 3.15. | ул.Марины Цветаевой, д10(12) | 0,232 |  | 0,187 |  | 0,419 | 560,56 | 0,0 | 86,47 |  | 647,04 |
| 3.16. | ул.Марины Цветаевой, д12(13) | 0,155 |  | 0,122 |  | 0,277 | 417,87 | 0,0 | 69,74 |  | 487,61 |
| 3.17. | ул.Марины Цветаевой, д14(14) | 0,155 |  | 0,122 |  | 0,277 | 474,76 | 0,0 | 32,33 |  | 507,09 |
| 3.18. | ул.Марины Цветаевой, д16(15) | 0,155 |  | 0,122 |  | 0,277 | 431,45 | 0,0 | 47,82 |  | 479,27 |
| 3.19. | ул.Марины Цветаевой, д18(16) | 0,155 |  | 0,122 |  | 0,277 | 458,62 | 0,0 | 59,08 |  | 517,71 |
| 3.20. | ул.Марины Цветаевой, д11 (квартал №1) | 0,454 |  | 0,411 |  | 0,865 | 1503,99 | 0,0 | 162,97 |  | 1666,96 |
| 3.21. | ул.Марины Цветаевой, д13 (квартал №2) | 0,448 |  | 0,403 |  | 0,851 | 1757,15 | 0,0 | 140,72 |  | 1897,87 |
| 3.22. | ул.Б. Пастернака, д 2 (Квартал № 7) | 0,450 |  | 0,401 |  | 0,851 | 1531,08 | 0,0 | 143,78 |  | 1674,86 |
| 3.23. | ул.Марины Цветаевой, д4 (17) | 0,284 |  | 0,312 |  | 0,596 | 1286,16 | 0,0 | 144,19 |  | 1430,35 |
| 3.24. | ул.Марины Цветаевой, д10/1 (18) | 0,250 |  | 0,176 |  | 0,426 | 653,68 | 0,0 | 48,82 |  | 702,50 |
| 3.25. | ул.Марины Цветаевой, д22 (19) | 0,250 |  | 0,173 |  | 0,423 | 726,92 | 0,0 | 35,37 |  | 762,29 |
| 3.26. | ул.Марины Цветаевой, д26 (20) | 0,250 |  | 0,173 |  | 0,423 | 767,59 | 0,0 | 30,31 |  | 797,90 |
| 3.27. | Ул. Марины Цветаевой,д.30(21) | 0,250 |  | 0,173 |  | 0,423 | 708,87 | 0,0 | 42,76 |  | 751,63 |
| 3.28. | Ул. Марины Цветаевой,д.34(22) | 0,250 |  | 0,173 |  | 0,423 | 753,59 | 0,0 | 42,23 |  | 795,82 |
| 3.29. | ул.Марины Цветаевой, д24 (23) | 0,106 |  | 0,100 |  | 0,207 | 336,02 | 0,0 | 13,96 |  | 349,98 |
| 3.30. | Ул. Марины Цветаевой,д.32(25) | 0,106 |  | 0,100 |  | 0,207 | 331,91 | 0,0 | 13,72 |  | 345,63 |
| 3.31 | ул. Б.Пастернака, д.4 (квартал № 6) | 0,386 |  | 0,345 |  | 0,731 | 1603,94 | 0,0 | 77,79 |  | 1681,73 |
| 3.32 | квартал № 5 | 0,451 |  | 0,402 |  | 0,853 | 1285,98 | 0,0 | 390,68 |  | 1676,66 |
| 3.33 | квартал № 3 | 0,451 |  | 0,400 |  | 0,851 | 1277,19 | 0,0 | 388,59 |  | 1665,79 |
| 3.34 | квартал № 4 | 0,451 |  | 0,401 |  | 0,852 | 1291,85 | 0,0 | 390,68 |  | 1682,54 |
| 3.35 | жилой дом №26 многоэтажный жилой комплекс "Алые паруса" | 0,501 | 0,037 | 0,388 |  | 0,926 | 1085,24 | 35,5 | 346,81 |  | 1467,54 |
|  | Итого-население | 9,957 | 0,037 | 8,153 |  | 18,147 | 30704,22 | 35,49 | 4530,54 |  | 35270,25 |
|  | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ЛКОС | 0,102 | 0,229 | 0,000 |  | 0,331 | 294,84 |  |  |  | 294,84 |
| 4.2. | Встроено-пристроенные помещения к ж.д. 10-11 (Общая) + к ж.д. 12 (магазин Мария-Ра) | 0,116 | 0,046 | 0 |  | 0,162 | 218,01 |  |  |  | 218,01 |
| 4.3. | Многофункциональный мед. центр | 0,060 | 0,210 | 0,085 |  | 0,355 | 315,02 |  |  |  | 315,02 |
| 4.4. | Автомоечный комплекс (Сиб-Амур) | 0,061 |  |  |  | 0,061 | 46,78 |  |  |  | 46,78 |
| 4.4. | Гаражный комплекс М.Цветаевой 1 | 0,063 |  |  |  | 0,063 | 160,07 |  |  |  | 160,07 |
| 4.4. | Административное здание м.Цветаевой 1 | 0,108 |  | 0,021 |  | 0,129 | 258,48 |  | 31,89 |  | 290,37 |
|  | Итого-прочие потребители | 0,510 | 0,485 | 0,106 | 0,000 | 1,101 | 1293,19 | 0,00 | 31,89 | 0,00 | 1325,08 |
| ВСЕГО по котельной, в том числе: |  | 11,420 | 1,006 | 8,873 | 0,000 | 21,299 | 33530,79 | 515,22 | 4595,20 | 0,00 | 38641,21 |